附件1

新型墙体材料产品目录

一、板材类

1.纸面石膏板、装饰纸面石膏（必须达到GB/T9775—2008、GB/T997—2006技术要求）。

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（必须达到GB/T23451—2009、GB/T23449—2009、GB/T19631—2005技术要求）。

3.纤维水泥夹芯复合墙板（必须达到JC/T1055—2007技术要求）。

4.石膏空心条板（必须达到JC/T829—2010技术要求）。

5.蒸压加气混凝土板（必须达到GB15762—2008技术要求）。

6.建筑用金属面绝热夹芯板（必须达到GB/T23932—2009技术要求）。

7.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板（必须达到JC/T564.1—2008、JC/T412.1—2006技术要求）。

8.纤维增强低碱度水泥建筑平板、维纶纤维增强水泥平板（必须达到JC/T626—2006、JC/T671—2008技术要求）。

9.纤维增强水泥外墙装饰挂板（必须达到JC/T 2085-2011技术要求）。

10.建筑用U型玻璃（必须达到JC/T867—2000技术要求）。

11.外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙稀板（必须达到GB26540—2011技术要求）。

12.建筑隔墙用保温条板（必须达到GB/T23450——2009技术要求）。

13.钢丝网架水泥聚苯乙稀夹芯板（必须达到JC623—1996技术要求）。

14.玻璃纤维增强水泥外墙板（必须达到JC/T1057—2007技术要求）。

15.烧结装饰板（必须达到正在报批的GB××××-201×技术要求）。

二、砌块类

1.烧结多孔砌块、烧结空心砌块、烧结保温砌块、烧结复合保温砌块（西部地区除外）（必须达到GB13544—2011、GB13545—2003、GB26538—2011、GB/T29060-2012技术要求）。

2.普通混凝土小型空心砌块，轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块（必须达到GB8239—1997、GB/T15229—2011、JC/T641—2008技术要求）。

3.蒸压加气混凝土砌块（必须达到GB11968—2006技术要求）。

4.石膏砌块（必须达到JC/T698—2010技术要求）。

5.复合保温砌块（必须达到GB/T29060-2012技术要求）。

三、砖类

1.烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结复合保温砖（西部地区除外）（必须达到GB13544—2011、GB13545—2003、GB26538—2011、GB/T29060-2012技术要求）。

2.烧结装饰砖（参照执行GB13544—2011、GB13545—2003技术要求）。

3.烧结路面砖（必须达到GB/T26001—2010技术要求）。

4.烧结瓦（必须达到GB/T21149—2007技术要求）。

5.蒸压灰砂多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰多孔砖、蒸压粉煤灰砖（必须达到JC/T637—2009、GB11945—1999、GB26541—2011、JC239—2001技术要求）。

6.承重混凝土多孔砖（必须达到GB/T25779—2010技术要求）。

7.非承重混凝土空心砖（必须达到GB/T24492—2009技术要求）。

8.装饰混凝土砖（必须达到GB/T24493—2009技术要求）。

9.复合保温砖（必须达到GB/T29060-2012技术要求）。

四、其它

1.必须达到国家标准、行业标准和地方标准的，并经行业或省级有关部门鉴定通过的复合保温砌块（砖、板）、预制复合墙板等产品。

2.利用各种工业、农业、矿山废渣、建筑渣土、淤泥、污泥等，经无害化处理并检测必须达到国家有关规定，废渣掺量必须达到资源综合利用有关规定，技术性能必须达到国家或行业相关标准的墙材产品。

（标准引用说明：所有产品必须采用最新版本。）